## Ficha Resumo
Código ANA | 2440
Rio | Riacho da Cachoeira
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Pedra Branca/CE
Latitude | 05° 30' 13,63" S
Longitude | 39° 44' 19,00" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1992
Área de Drenagem Incremental (km²) | 120.7
Área de Drenagem Total (km²) | 120.7
Volume Máximo (hm³) | 18.19
Volume Mínimo (hm³) | 1.54
Volume Útil (hm³) | 16.65
NA Máximo Operacional (m) | 510
NA Mínimo Operacional (m) | 497
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 378
Altura Barragem Principal (m) | 27.4
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 513
Tipo do Vertedor Principal | Perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 510
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de diâmetro de 0,3m.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de diâmetro de 0,3m.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
69
120
190
176
107
54
27
14
13
11
5
24
ANO
809
TRAPIÁ II / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
228
148
112
84
95
130
174
233
269
310
292
281
ANO
2356
Demandas Totais de Retirada
17,78
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista do vertedouro. (Fonte: http://www.amtrapia1510.com.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
87
Demandas Restritivas (l/s)
104
Demandas Totais (l/s)
107
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Pedra Branca/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
18,2
100,0%
Volume Máximo
52,5%
10,3
Demandas Totais
51,3%
10,1
Demandas Restritivas
45,4%
9,1
Demandas Prioritárias
0,0%
1,5
Volume Mínimo