## Ficha Resumo
Código ANA | 2475
Rio | Rio Santo Antonio
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Boa Viagem/CE
Latitude | 05° 09' 26,00" S
Longitude | 39° 43' 7,53" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1988
Área de Drenagem Incremental (km²) | 398.3
Área de Drenagem Total (km²) | 398.3
Volume Máximo (hm³) | 20.71
Volume Mínimo (hm³) | 0
Volume Útil (hm³) | 20.71
NA Máximo Operacional (m) | 101.5
NA Mínimo Operacional (m) | 85
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 340
Altura Barragem Principal (m) | 22,50 (ATLAS SRH CE - 2015) / 19,00 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 104.5
Tipo do Vertedor Principal | Soleira espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 101.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de diâmetro de 0,2m.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de diâmetro de 0,2m.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
61
101
162
168
91
43
19
6
3
3
2
21
ANO
680
VIEIRÃO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
216
138
101
76
86
117
160
224
269
300
281
269
ANO
2236
Demandas Totais de Retirada
27,98
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para a barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Captação por bombas sobre flutuantes. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
80
Demandas Restritivas (l/s)
91
Demandas Totais (l/s)
93
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Boa Viagem/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
20,7
100,0%
Volume Máximo
38,9%
8,1
Demandas Totais
38,2%
7,9
Demandas Restritivas
34,6%
7,2
Demandas Prioritárias
0,0%
0,0
Volume Mínimo