## Ficha Resumo
Código ANA | 2483
Rio | Rio Quixeramobim
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Quixeramobim/CE
Latitude | 05° 09' 57,96" S
Longitude | 39° 29' 22,10" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1996
Área de Drenagem Incremental (km²) | 3649
Área de Drenagem Total (km²) | 5101.2
Volume Máximo (hm³) | 118.82
Volume Mínimo (hm³) | 1.95
Volume Útil (hm³) | 116.87
NA Máximo Operacional (m) | 236.2
NA Mínimo Operacional (m) | 219.61
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 543.38
Altura Barragem Principal (m) | 29.8
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 243.4
Tipo do Vertedor Principal | Canal escavado
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 236.2
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria dupla de 1,5m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria dupla de 1,5m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
61
101
162
168
91
43
19
6
3
3
2
21
ANO
680
FOGAREIRO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
208
136
99
74
81
107
145
211
255
285
266
259
ANO
2125
Demandas Totais de Retirada
284,74
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista do lago do reservatório. (Fonte: http://blogs.diariodonordeste.com.br/)
Foto 02: Tomada d'água - liberação para jusante. (Fonte: http://blogs.diariodonordeste.com.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
862
Demandas Restritivas (l/s)
862
Demandas Totais (l/s)
883
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
118,8
100,0%
Volume Máximo
52,4%
63,2
Demandas Totais
51,3%
61,9
Demandas Restritivas
51,3%
61,9
Demandas Prioritárias
0,0%
2,0
Volume Mínimo
Os cenários de demandas, a curva de aversão ao risco e a figura do perfil do reservatório consideram, além das demandas abastecidas pelo reservatório, transferências de 744 l/s de Fogareiro para Banabuiú e 78 l/s de Fogareiro para Quixeramobim.