## Ficha Resumo
Código ANA | 2495
Rio | Rio Banabuiú
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Banabuiú/CE
Latitude | 05° 19' 41,16" S
Longitude | 38° 55' 21,82" W
Operador | DNOCS
Proprietário | COGERH
Ano Conclusão Construção | 1966
Área de Drenagem Incremental (km²) | 4401.4
Área de Drenagem Total (km²) | 14245.2
Volume Máximo (hm³) | 1601
Volume Mínimo (hm³) | 0.18
Volume Útil (hm³) | 1600.82
NA Máximo Operacional (m) | 142.5
NA Mínimo Operacional (m) | 94.12
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea zoneada
Extensão Barragem Principal (m) | 816
Altura Barragem Principal (m) | 57.7
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 146
Tipo do Vertedor Principal | Perfil Creager com salto de esqui + 6 comportas móveis de setor (15m X 9m), com equipamento auxiliar de "stop-log"
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 134,50 (cota soleira) (PLANO ÁGUAS JAGUARIBE, ATLAS SRH CE - 2015) / 142,50 (cota do topo das comportas) (DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014, COGERH - 2015, HIDRO CE - 2015, RECUPERAÇÃO AÇUDES KL - 2014, 911-ANA - 2009, ATLAS SRH CE - 2015)
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria tubular dupla de 3,0m de diâmetro; duas comportas radiais.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria tubular dupla de 3,0m de diâmetro; duas comportas radiais; duas válvulas dispersoras de 1,5m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
55
97
168
179
114
58
27
10
3
8
1
21
ANO
739
BANABUIÚ / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
219
145
106
91
101
129
171
236
270
298
275
275
ANO
2317
Demandas Totais de Retirada
998,03
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para barragem.
(Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vertedouro da barragem.
(Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Abastecimento Industrial
Demandas Prioritárias (l/s)
544
Demandas Restritivas (l/s)
6.395
Demandas Totais (l/s)
8.566
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Abastecimento Industrial, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Aracati/CE, Banabuiú/CE, Fortim/CE, Jaguaruana/CE, Limoeiro do Norte/CE, Morada Nova/CE, Quixeré/CE, Russas/CE, Região Metropolitana de Fortaleza/CE.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Morada Nova , Perímetro Irrigado Jaguaruana, Perímetro Irrigado Quixeré.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
1.601,0
100,0%
Volume Máximo
29,3%
468,5
Demandas Totais
21,5%
344,2
Demandas Restritivas
0,0%
0,9
Demandas Prioritárias
0,0%
0,2
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
Ab. RM Fortaleza