## Ficha Resumo
Código ANA | 2496
Rio | Riacho Foice
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Iracema/CE
Latitude | 05° 52' 7,25" S
Longitude | 38° 19' 6,37" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1992
Área de Drenagem Incremental (km²) | 52
Área de Drenagem Total (km²) | 52
Volume Máximo (hm³) | 13.11
Volume Mínimo (hm³) | 1.16
Volume Útil (hm³) | 11.95
NA Máximo Operacional (m) | 101
NA Mínimo Operacional (m) | 94.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 837
Altura Barragem Principal (m) | 14.8
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 104
Tipo do Vertedor Principal | Retangular, escavado em rocha
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 101
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,3m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,3m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
69
117
206
179
109
46
21
4
2
4
3
21
ANO
781
CANAFÍSTULA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
221
147
113
107
130
152
192
255
283
301
287
274
ANO
2462
Demandas Totais de Retirada
8,06
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista do lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
43
Demandas Restritivas (l/s)
43
Demandas Totais (l/s)
52
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Iracema/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
13,1
100,0%
Volume Máximo
68,9%
9,4
Demandas Totais
63,2%
8,7
Demandas Restritivas
63,2%
8,7
Demandas Prioritárias
0,0%
1,2
Volume Mínimo