## Ficha Resumo
Código ANA | 2508
Rio | Riacho dos Porcos
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Iracema/CE
Latitude | 05° 46' 49,42" S
Longitude | 38° 20' 47,15" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1932
Área de Drenagem Incremental (km²) | 82.9
Área de Drenagem Total (km²) | 82.9
Volume Máximo (hm³) | 10.39
Volume Mínimo (hm³) | 0.54
Volume Útil (hm³) | 9.85
NA Máximo Operacional (m) | 23.5
NA Mínimo Operacional (m) | 16
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 370.9
Altura Barragem Principal (m) | 15.2
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 25.5
Tipo do Vertedor Principal | N/D
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 23.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria simples em concreto de 0,6m x 0,8m.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria simples em concreto de 0,6m x 0,8m.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
69
117
206
179
109
46
21
4
2
4
3
21
ANO
781
EMA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
225
150
113
107
129
151
192
256
284
306
289
280
ANO
2481
Demandas Totais de Retirada
11,21
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vertedouro da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Tomada d'água. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
5
Demandas Restritivas (l/s)
5
Demandas Totais (l/s)
17
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Ema.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
10,4
100,0%
Volume Máximo
40,3%
4,5
Demandas Totais
29,9%
3,5
Demandas Restritivas
29,9%
3,5
Demandas Prioritárias
0,0%
0,5
Volume Mínimo