## Ficha Resumo
Código ANA | 2587
Rio | Riacho do Estevam
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Morada Nova/CE
Latitude | 05° 23' 2,60" S
Longitude | 38° 27' 36,89" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1921 (DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014) / 1956 (ATLAS SRH CE - 2015, 911-ANA - 2009)
Área de Drenagem Incremental (km²) | 370.4
Área de Drenagem Total (km²) | 370.4
Volume Máximo (hm³) | 52
Volume Mínimo (hm³) | 1.35
Volume Útil (hm³) | 50.65
NA Máximo Operacional (m) | 120
NA Mínimo Operacional (m) | 107.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 626
Altura Barragem Principal (m) | 25.3
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 123
Tipo do Vertedor Principal | N/D
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 120
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria retangular de 1,5m x 1,8m.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria retangular de 1,5m x 1,8m.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
67
116
229
205
126
52
27
4
2
4
2
20
ANO
854
POÇO DO BARRO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
232
154
110
104
121
151
198
262
292
314
292
289
ANO
2519
Demandas Totais de Retirada
40,68
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Imagem de satélite - lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
24
Demandas Restritivas (l/s)
35
Demandas Totais (l/s)
47
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
52,0
100,0%
Volume Máximo
16,9%
9,9
Demandas Totais
15,1%
9,0
Demandas Restritivas
13,5%
8,2
Demandas Prioritárias
0,0%
1,4
Volume Mínimo