## Ficha Resumo
Código ANA | 2648
Rio | Rio Jaguaribe
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Alto Santo/CE
Latitude | 05° 29' 19,59" S
Longitude | 38° 27' 1,89" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 2002 (RECUPERAÇÃO AÇUDES KL - 2014) / 2003 (ATLAS SRH CE - 2015, DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014, HIDRO CE - 2015, 911-ANA - 2009)
Área de Drenagem Incremental (km²) | 15339
Área de Drenagem Total (km²) | 44951.4
Volume Máximo (hm³) | 6700
Volume Mínimo (hm³) | 57.5
Volume Útil (hm³) | 6642.5
NA Máximo Operacional (m) | 106
NA Mínimo Operacional (m) | 56.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea e Concentro Compactado a Rolo (CCR)
Extensão Barragem Principal (m) | 3450
Altura Barragem Principal (m) | 60,00 (ATLAS SRH CE - 2015, DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014) / 72,00 (RECUPERAÇÃO AÇUDES KL - 2014)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 111
Tipo do Vertedor Principal | Soleira Delgada + 12 comportas de segmento
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 106
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria dupla de 3,7m de diâmetro, com torre.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria dupla 3,7m de diâmetro, com torre; controlada por quatro válvulas dispersoras de 1,5m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
74
114
196
176
94
48
27
6
2
3
6
23
ANO
770
CASTANHÃO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
229
152
112
104
121
148
194
258
287
311
290
286
ANO
2493
Demandas Totais de Retirada
2.952,77
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Detalhe das comportas do vertedouro. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
554
Demandas Restritivas (l/s)
18.847
Demandas Totais (l/s)
21.866
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Aracati/CE, Fortim/CE, Jaguaruana/CE, Limoeiro do Norte/CE, Quixeré/CE, Russas/CE, Tabuleiro do Norte/CE, Região Metropolitana de Fortaleza/CE.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Mandacaru, Alagamar, Curupati, Perímetro Irrigado Xique-Xique, Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, Perímetro Irrigado Jaguaruana, Perímetro Irrigado Quixeré.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
6.700,0
100,0%
Volume Máximo
17,0%
1189,8
Demandas Totais
14,4%
1011,2
Demandas Restritivas
0,0%
58,1
Demandas Prioritárias
0,0%
57,5
Volume Mínimo
As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.
Ab. RM Fortaleza