## Ficha Resumo
Código ANA | 2712
Rio | Riacho Cipoada
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Morada Nova/CE
Latitude | 05° 15' 47,12" S
Longitude | 38° 38' 45,78" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1992
Área de Drenagem Incremental (km²) | 356.9
Área de Drenagem Total (km²) | 356.9
Volume Máximo (hm³) | 86.09
Volume Mínimo (hm³) | 4.53
Volume Útil (hm³) | 81.56
NA Máximo Operacional (m) | 103
NA Mínimo Operacional (m) | 92.2
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 1130
Altura Barragem Principal (m) | 20.8
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 106.5
Tipo do Vertedor Principal | Canal com cordão de fixação em concreto
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 103
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,4m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,4m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
67
116
229
205
126
52
27
4
2
4
2
20
ANO
854
CIPOADA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
221
147
105
98
110
140
188
248
280
302
277
276
ANO
2393
Demandas Totais de Retirada
32,08
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista da barragem para montante. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Imagem de satélite - lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
29
Demandas Restritivas (l/s)
36
Demandas Totais (l/s)
64
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
86,1
100,0%
Volume Máximo
19,0%
20,0
Demandas Totais
16,5%
18,0
Demandas Restritivas
15,9%
17,5
Demandas Prioritárias
0,0%
4,5
Volume Mínimo