## Ficha Resumo
Código ANA | 2737
Rio | Riacho Capitão Mór
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Solonópole/CE
Latitude | 05° 41' 34,89" S
Longitude | 38° 57' 3,50" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1918
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1222.3
Área de Drenagem Total (km²) | 1378.4
Volume Máximo (hm³) | 58.43
Volume Mínimo (hm³) | 3.06
Volume Útil (hm³) | 55.37
NA Máximo Operacional (m) | 118
NA Mínimo Operacional (m) | 108
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 308
Altura Barragem Principal (m) | 24
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 121
Tipo do Vertedor Principal | N/D
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 118
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 1,5m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 1,5m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
66
112
183
152
89
30
13
4
4
5
2
17
ANO
675
RIACHO DO SANGUE / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
217
143
110
94
108
137
181
242
270
296
276
273
ANO
2346
Demandas Totais de Retirada
100,92
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista do lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista da barragem para montante. (Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
69
Demandas Restritivas (l/s)
70
Demandas Totais (l/s)
105
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Jaguaretama/CE, Solonópole/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
58,4
100,0%
Volume Máximo
29,1%
19,2
Demandas Totais
25,0%
16,9
Demandas Restritivas
24,9%
16,8
Demandas Prioritárias
0,0%
3,1
Volume Mínimo