## Ficha Resumo
Código ANA | 2750
Rio | Rio Canindé
Bacia | Canindé-Parnaíba
Município / Estado | Paulistana/PI
Latitude | 08° 08' 13,96" S
Longitude | 41° 09' 41,98" W
Operador* | DNOCS
Proprietário* | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 1965
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1279.8
Área de Drenagem Total (km²) | 1279.8
Volume Máximo (hm³)* | 25.72
Volume Mínimo (hm³) | 3.86
Volume Útil (hm³) | 21.86
NA Máximo Operacional (m)* | 344
NA Mínimo Operacional (m) | 333
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Não há.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 354
Altura Barragem Principal (m)* | 21.4
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 349
Tipo do Vertedor Principal* | Soleira Espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 344,00 (DNOCS TERESINA - 2003) / 334,00 (CREA-PI - 2011)
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Comporta; tubulação de 0,5m de diâmetro, controlada por registro gaveta.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (abr/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
127
132
139
106
23
4
2
1
4
46
22
89
ANO
694
INGAZEIRAS / PI
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
278
199
138
244
347
394
472
541
576
555
482
377
ANO
4604
Demandas Totais de Retirada
48,24
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para a barragem.
Foto 02: Torre de controle da comporta da tomada d'água.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
79
Demandas Restritivas (l/s)
105
Demandas Totais (l/s)
125
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Acauã/PI, Paulistana/PI.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
25,7
100,0%
Volume Máximo
100,0%
25,7
Demandas Totais
100,0%
25,7
Demandas Restritivas
100,0%
25,7
Demandas Prioritárias
0,0%
3,9
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Termo de Alocação de Água CBH-Rios Canindé e Piauí 2016/2017 de 04/10/2016 - Paulistana (PI).
Prazo: 10/2016 - 05/2017.