## Ficha Resumo
Código ANA | 2759
Rio | Rio Canindé
Bacia | Canindé-Parnaíba
Município / Estado | Jacobina do Piauí/PI
Latitude | 08° 00' 42,25" S
Longitude | 41° 29' 41,17" W
Operador | DNOCS
Proprietário | Governo do Estado - PI
Ano Conclusão Construção* | 2001
Área de Drenagem Incremental (km²) | 3433.5
Área de Drenagem Total (km²) | 4713.3
Volume Máximo (hm³)* | 216
Volume Mínimo (hm³) | 32.4
Volume Útil (hm³) | 183.6
NA Máximo Operacional (m) | 278
NA Mínimo Operacional (m) | 255.81
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Não há.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Aterro zoneado
Extensão Barragem Principal (m)* | 370
Altura Barragem Principal (m)* | 50.4
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 286
Tipo do Vertedor Principal | Soleira espessa, canal escavado em rocha.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 278
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas às margens do reservatório.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Comporta; tubulação de 1,3m de diâmetro, controlada por válvula dispersora.
Parcialmente operante. Acionamento manual da comporta com defeito (apenas o acionamento automático está funcionando); problemas com a vedação da válvula, gerando vazamentos.
* Informação obtida em levantamento de campo (abr/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
127
132
139
106
23
4
2
1
4
46
22
89
ANO
694
PEDRA REDONDA / PI
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
216
154
119
195
286
333
398
463
497
460
392
296
ANO
3808
Demandas Totais de Retirada
172,53
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para a barragem.
Foto 02: Válvula dispersora - liberação para jusante.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
129
Demandas Restritivas (l/s)
196
Demandas Totais (l/s)
265
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Conceição do Canindé/PI, Isaías Coelho/PI, Lagoa do Barro do Piauí/PI, Queimada Nova/PI, São Francisco de Assis do Piauí/PI, Simplício Mendes/PI.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
216,0
100,0%
Volume Máximo
22,9%
74,5
Demandas Totais
20,7%
70,3
Demandas Restritivas
18,4%
66,3
Demandas Prioritárias
0,0%
32,4
Volume Mínimo