## Ficha Resumo
Código ANA | 2805
Rio | Rio Acarau
Bacia | Acaraú
Município / Estado | Tamboril/CE
Latitude | 04° 49' 2,99" S
Longitude | 40° 21' 44,02" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1980
Área de Drenagem Incremental (km²) | 313
Área de Drenagem Total (km²) | 313
Volume Máximo (hm³) | 26.23
Volume Mínimo (hm³) | 1.27
Volume Útil (hm³) | 24.96
NA Máximo Operacional (m) | 96
NA Mínimo Operacional (m) | 86.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 336
Altura Barragem Principal (m) | 18.5
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 100
Tipo do Vertedor Principal | N/D
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 96
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,8m de diâmetro com torre de comando
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,8m de diâmetro com torre de comando
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
80
133
191
163
55
14
6
2
1
6
2
25
ANO
678
CARÃO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
229
129
94
77
101
151
216
282
323
347
323
294
ANO
2564
Demandas Totais de Retirada
19,51
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista do lago do reservatório. (Fonte: http://blogdomanuelsales.com.br/)
Foto 02: Torre de comando. (Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
43
Demandas Restritivas (l/s)
43
Demandas Totais (l/s)
49
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Tamboril/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
26,2
100,0%
Volume Máximo
35,1%
10,0
Demandas Totais
33,3%
9,6
Demandas Restritivas
33,3%
9,6
Demandas Prioritárias
0,0%
1,3
Volume Mínimo