## Ficha Resumo
Código ANA | 287
Rio | Rio Vaza-Barris
Bacia | Vaza-Barris
Município / Estado | Canudos/BA
Latitude | 09° 52' 38,56" S
Longitude | 39° 02' 33,38" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1967
Área de Drenagem Incremental (km²) | 3713
Área de Drenagem Total (km²) | 3713
Volume Máximo (hm³)* | 245.38
Volume Mínimo (hm³) | 11.18
Volume Útil (hm³) | 234.2
NA Máximo Operacional (m) | 358
NA Mínimo Operacional (m) | 339
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Réguas.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 1.320,00 (DNOCS BA - 2015) / 643,00 (DNOCS - 2015)
Altura Barragem Principal (m) | 33.5
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 363,50 (DNOCS BA - 2015) / 362,00 (DNOCS - 2015)
Tipo do Vertedor Principal | Soleira livre com estrutura vertente de concreto em perfil Creager na forma de arco, com muros laterais, canal de fuga e bacia de dissipação. Ver observações.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 358
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Duas comportas adufa de parede; tubulação de 1,0m de diâmetro, com derivação para abastecimento de demandas, controlada por válvula borboleta de 1,0m de diâmetro/ Bombas sobre flutuantes.
Parcialmente operante. Vazamentos permanentes/ Desativado.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Duas comportas adufa de parede; tubulação de 1,0m de diâmetro, com derivação para liberação para jusante, controlada por registro gaveta de 1,0m de diâmetro.
Parcialmente operante. Vazamentos permanentes.
* Informação obtida em levantamento de campo (abr/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
47
81
78
55
37
20
17
8
6
48
19
57
ANO
473
COCOROBÓ / BA
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
215
181
176
139
116
96
104
137
186
220
225
217
ANO
2011
Demandas Totais de Retirada
11,89
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Detalhe do paramento de montante.
Foto 02: Torre de comando das comportas
(tomada d'água) e passarela.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
186
Demandas Restritivas (l/s)
1.056
Demandas Totais (l/s)
2.502
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Canudos/BA.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Vaza-Barris.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
245,4
100,0%
Volume Máximo
61,6%
155,4
Demandas Totais
28,9%
78,9
Demandas Restritivas
8,5%
31,2
Demandas Prioritárias
0,0%
11,2
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Termo de Alocação de Água Comissão Gestora do Açude Cocorobó 2016/2017 de 16/06/2016 - Canudos (BA). Prazo: 05/2016 - 04/2017.