## Ficha Resumo
Código ANA | 2945
Rio | Rio Sitiá
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Quixadá/CE
Latitude | 04° 58' 42,66" S
Longitude | 39° 03' 49,78" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1906
Área de Drenagem Incremental (km²) | 212.9
Área de Drenagem Total (km²) | 212.9
Volume Máximo (hm³) | 122
Volume Mínimo (hm³) | 0.48
Volume Útil (hm³) | 121.52
NA Máximo Operacional (m) | 114.5
NA Mínimo Operacional (m) | 100.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Alvenaria de Terra (ATLAS SRH CE - 2015) / Alvenaria de pedra em arco (DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014)
Extensão Barragem Principal (m) | 415,00 (ATLAS SRH CE - 2015, DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014) / 416,34 (COGERH - 2015)
Altura Barragem Principal (m) | 20
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 116.5
Tipo do Vertedor Principal | N/D
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 114.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria retangular de 3,0m x 2,5m.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria retangular de 3,0m x 2,5m.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
70
120
180
173
109
55
34
7
2
7
3
25
ANO
785
CEDRO / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
181
121
87
72
78
100
134
192
218
247
226
225
ANO
1881
Demandas Totais de Retirada
24,61
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Torre de comando da tomada d'água. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
74
Demandas Restritivas (l/s)
74
Demandas Totais (l/s)
89
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Quixadá/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
122,0
100,0%
Volume Máximo
8,6%
10,9
Demandas Totais
7,6%
9,7
Demandas Restritivas
7,6%
9,7
Demandas Prioritárias
0,0%
0,5
Volume Mínimo