## Ficha Resumo
Código ANA | 2957
Rio | Rio Canindé
Bacia | Curu
Município / Estado | Canindé/CE
Latitude | 04° 22' 15,99" S
Longitude | 39° 18' 58,23" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1957
Área de Drenagem Incremental (km²) | 231.5
Área de Drenagem Total (km²) | 231.5
Volume Máximo (hm³) | 10.33
Volume Mínimo (hm³) | 0.18
Volume Útil (hm³) | 10.15
NA Máximo Operacional (m) | 191
NA Mínimo Operacional (m) | 182
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 735.94
Altura Barragem Principal (m) | 22.4
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 194
Tipo do Vertedor Principal | Soleira Espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 191
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria tubular de 0,4m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria tubular de 0,4m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
81
136
224
193
96
42
22
7
2
7
4
26
ANO
841
SÃO MATEUS / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
80
54
37
29
31
40
58
89
110
112
108
101
ANO
850
Demandas Totais de Retirada
32,94
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Imagem de satélite - lago do reservatório. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista de montante para a barragem. (Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
10
Demandas Restritivas (l/s)
11
Demandas Totais (l/s)
12
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
10,3
100,0%
Volume Máximo
7,5%
0,9
Demandas Totais
7,1%
0,9
Demandas Restritivas
6,6%
0,8
Demandas Prioritárias
0,0%
0,2
Volume Mínimo