## Ficha Resumo
Código ANA | 3096
Rio | Rio Canindé
Bacia | Curu
Município / Estado | Pentecoste/CE
Latitude | 03° 48' 2,32" S
Longitude | 39° 15' 43,71" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1956 (DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014) / 1957 (ATLAS SRH CE - 2015, DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014, 911-ANA - 2009)
Área de Drenagem Incremental (km²) | 2807.1
Área de Drenagem Total (km²) | 3245.9
Volume Máximo (hm³) | 360
Volume Mínimo (hm³) | 9.24
Volume Útil (hm³) | 350.76
NA Máximo Operacional (m) | 58
NA Mínimo Operacional (m) | 44.2
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 1273.72
Altura Barragem Principal (m) | 29.4
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 62
Tipo do Vertedor Principal | Descarga Livre, Soleira Espessa com Perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 58
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Duas galerias de 1,0m de diâmetro; duas comportas de segurança; duas válvulas agulha.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Duas galerias de 1,0m de diâmetro; duas comportas de segurança; duas válvulas agulha.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
79
133
255
245
133
48
17
5
2
4
2
14
ANO
937
PENTECOSTE / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
91
66
37
40
49
58
77
113
117
126
128
115
ANO
1017
Demandas Totais de Retirada
676,28
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Detalhe do paramento de montante. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Torre de controle da tomada d'água. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
92
Demandas Restritivas (l/s)
93
Demandas Totais (l/s)
116
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Pentecoste/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
360,0
100,0%
Volume Máximo
3,1%
20,3
Demandas Totais
2,8%
19,0
Demandas Restritivas
2,7%
18,9
Demandas Prioritárias
0,0%
9,2
Volume Mínimo