## Ficha Resumo
Código ANA | 3113
Rio | Frios
Bacia | Curu
Município / Estado | Umirim/CE
Latitude | 03° 41' 23,86" S
Longitude | 39° 17' 45,53" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1989
Área de Drenagem Incremental (km²) | 279.6
Área de Drenagem Total (km²) | 279.6
Volume Máximo (hm³) | 33.03
Volume Mínimo (hm³) | 1.21
Volume Útil (hm³) | 31.82
NA Máximo Operacional (m) | 50
NA Mínimo Operacional (m) | 39
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra zoneada (ATLAS SRH CE - 2015) / Terra homogênea (DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014)
Extensão Barragem Principal (m) | 701.34
Altura Barragem Principal (m) | 20.7
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 54.2
Tipo do Vertedor Principal | Soleira com perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 50
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,8m de diâmetro; comporta; by-pass.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,8m de diâmetro; comporta; by-pass; válvula dispersora.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
79
133
255
245
133
48
17
5
2
4
2
14
ANO
937
FRIOS / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
103
75
42
46
56
68
90
131
139
148
150
132
ANO
1180
Demandas Totais de Retirada
80,12
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para barragem - vávlula dispersora. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Torre de comando da tomada d'água. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
6
Demandas Restritivas (l/s)
6
Demandas Totais (l/s)
11
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
33,0
100,0%
Volume Máximo
4,7%
2,7
Demandas Totais
3,7%
2,4
Demandas Restritivas
3,7%
2,4
Demandas Prioritárias
0,0%
1,2
Volume Mínimo