## Ficha Resumo
Código ANA | 3157
Rio | Riacho da Ponte
Bacia | Jaguaribe
Município / Estado | Monsenhor Tabosa/CE
Latitude | 04° 48' 33,55" S
Longitude | 40° 00' 45,33" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1998
Área de Drenagem Incremental (km²) | 80.8
Área de Drenagem Total (km²) | 80.8
Volume Máximo (hm³) | 12.1
Volume Mínimo (hm³) | 1.83
Volume Útil (hm³) | 10.27
NA Máximo Operacional (m) | 655
NA Mínimo Operacional (m) | 643.65
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Zoneada
Extensão Barragem Principal (m) | 315
Altura Barragem Principal (m) | 23.1
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 658
Tipo do Vertedor Principal | Canal com cordão de fixação em concreto
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 655
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,3m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,3m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
64
109
162
144
83
30
19
6
2
6
3
28
ANO
656
MONSENHOR TABOSA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
198
118
84
66
80
116
167
226
270
292
271
250
ANO
2139
Demandas Totais de Retirada
6,43
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista de jusante para barragem. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
58
Demandas Restritivas (l/s)
58
Demandas Totais (l/s)
58
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Monsenhor Tabosa/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
12,1
100,0%
Volume Máximo
54,2%
7,4
Demandas Totais
53,9%
7,4
Demandas Restritivas
53,9%
7,4
Demandas Prioritárias
0,0%
1,8
Volume Mínimo