## Ficha Resumo
Código ANA | 3168
Rio | Rio dos Macacos
Bacia | Acaraú
Município / Estado | Catunda/CE
Latitude | 04° 39' 56,78" S
Longitude | 40° 12' 8,51" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 2002 (ATLAS SRH CE - 2015, 911-ANA - 2009) / 2003 (PLANO ÁGUAS ACARAÚ - 2010)
Área de Drenagem Incremental (km²) | 190.6
Área de Drenagem Total (km²) | 190.6
Volume Máximo (hm³) | 13.63
Volume Mínimo (hm³) | 0.06
Volume Útil (hm³) | 13.57
NA Máximo Operacional (m) | 280
NA Mínimo Operacional (m) | 267
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 770
Altura Barragem Principal (m) | 19
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 283
Tipo do Vertedor Principal | Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 280
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,5m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,5m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
64
109
162
144
83
30
19
6
2
6
3
28
ANO
656
CARMINA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
202
116
83
67
84
125
182
243
283
304
281
257
ANO
2226
Demandas Totais de Retirada
19,87
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista de montante para a barragem. (Fonte:http://atlas.srh.ce.gov.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
29
Demandas Restritivas (l/s)
29
Demandas Totais (l/s)
33
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Catunda/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
13,6
100,0%
Volume Máximo
23,0%
3,2
Demandas Totais
20,4%
2,8
Demandas Restritivas
20,4%
2,8
Demandas Prioritárias
0,0%
0,1
Volume Mínimo