## Ficha Resumo
Código ANA | 3194
Rio | Riacho do Cortume
Bacia | Acaraú
Município / Estado | Nova Russas/CE
Latitude | 04° 46' 1,08" S
Longitude | 40° 34' 59,33" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1983
Área de Drenagem Incremental (km²) | 42.8
Área de Drenagem Total (km²) | 42.8
Volume Máximo (hm³) | 12.24
Volume Mínimo (hm³) | 1.08
Volume Útil (hm³) | 11.16
NA Máximo Operacional (m) | 98
NA Mínimo Operacional (m) | 89.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 760,00 (ATLAS SRH CE - 2015) / 787,27 (COGERH - 2015)
Altura Barragem Principal (m) | 16.5
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 100
Tipo do Vertedor Principal | Perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 98
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria tubular simples de 0,2m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria tubular simples de 0,2m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
68
135
192
168
57
12
6
2
2
7
3
22
ANO
674
FARIAS DE SOUSA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
237
129
98
81
108
165
236
306
349
364
340
310
ANO
2724
Demandas Totais de Retirada
6,94
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para barragem. (Fonte: http://jesusdacosta.blogspot.com.br/)
Foto 02: Detalhe de captação sobre flutuantes. (Fonte: http://jesusdacosta.blogspot.com.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
105
Demandas Restritivas (l/s)
109
Demandas Totais (l/s)
111
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Nova Russas/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
12,2
100,0%
Volume Máximo
95,4%
11,7
Demandas Totais
94,2%
11,6
Demandas Restritivas
91,8%
11,3
Demandas Prioritárias
0,0%
1,1
Volume Mínimo