## Ficha Resumo
Código ANA | 3207
Rio | Rio Caxitoré
Bacia | Curu
Município / Estado | Irauçuba/CE
Latitude | 03° 50' 12,13" S
Longitude | 39° 41' 29,16" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1996
Área de Drenagem Incremental (km²) | 393.4
Área de Drenagem Total (km²) | 393.4
Volume Máximo (hm³) | 20.5
Volume Mínimo (hm³) | 1.07
Volume Útil (hm³) | 19.43
NA Máximo Operacional (m) | 147
NA Mínimo Operacional (m) | 132.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra e Enrocamento
Extensão Barragem Principal (m) | 385
Altura Barragem Principal (m) | 23.2
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 150.5
Tipo do Vertedor Principal | Canal com cordão de fixação em concreto
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 147
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria com 0,6m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria com 0,6m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
68
114
196
177
90
42
17
3
2
5
2
17
ANO
734
JERIMUM / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
113
77
47
44
54
72
103
147
162
176
167
146
ANO
1307
Demandas Totais de Retirada
14,23
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para a barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista de montante para a barragem. (Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
141
Demandas Restritivas (l/s)
142
Demandas Totais (l/s)
147
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Irauçuba/CE, Itapagé/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
20,5
100,0%
Volume Máximo
46,4%
10,1
Demandas Totais
44,9%
9,8
Demandas Restritivas
44,8%
9,8
Demandas Prioritárias
0,0%
1,1
Volume Mínimo