## Ficha Resumo
Código ANA | 3290
Rio | Riacho Sabonete
Bacia | Acaraú
Município / Estado | Forquilha/CE
Latitude | 03° 50' 56,90" S
Longitude | 40° 16' 17,12" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1992
Área de Drenagem Incremental (km²) | 78.7
Área de Drenagem Total (km²) | 78.7
Volume Máximo (hm³) | 19.6
Volume Mínimo (hm³) | 0.29
Volume Útil (hm³) | 19.31
NA Máximo Operacional (m) | 112
NA Mínimo Operacional (m) | 102
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 1032
Altura Barragem Principal (m) | 17,30 (ATLAS SRH CE - 2015) / 15,00 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 115
Tipo do Vertedor Principal | Cordão de fixação
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 112
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,3m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,3m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
70
123
204
193
102
35
10
2
1
4
2
14
ANO
759
ARREBITA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
159
99
70
60
73
103
156
209
230
254
228
205
ANO
1844
Demandas Totais de Retirada
11,55
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista aérea do corpo da barragem. (Fonte: http://externo.cogerh.com.br/Imagens/Arrebita.jpg)
Foto 02: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: http://atlas.srh.ce.gov.br/)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
9
Demandas Restritivas (l/s)
21
Demandas Totais (l/s)
21
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
19,6
100,0%
Volume Máximo
15,0%
3,2
Demandas Totais
14,8%
3,1
Demandas Restritivas
10,3%
2,3
Demandas Prioritárias
0,0%
0,3
Volume Mínimo