## Ficha Resumo
Código ANA | 3291
Rio | Riacho Oficina e Conceição/ Riacho Oficina
Bacia | Acaraú
Município / Estado | Forquilha/CE
Latitude | 03° 47' 48,66" S
Longitude | 40° 15' 17,33" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1927 (ATLAS SRH CE - 2015, 911-ANA - 2009) / 1921 (DNOCS - 2015, BD DNOCS - 2014, HIDRO CE - 2015, PLANO ÁGUAS ACARAÚ - 2010)
Área de Drenagem Incremental (km²) | 189.1
Área de Drenagem Total (km²) | 189.1
Volume Máximo (hm³) | 50.13
Volume Mínimo (hm³) | 7
Volume Útil (hm³) | 43.13
NA Máximo Operacional (m) | 112
NA Mínimo Operacional (m) | 105.6
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 265.51
Altura Barragem Principal (m) | 24.3
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 115
Tipo do Vertedor Principal | N/D
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 112
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria de 0,4m de diâmetro.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria de 0,4m de diâmetro.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
70
123
204
193
102
35
10
2
1
4
2
14
ANO
759
FORQUILHA / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
157
99
69
60
73
102
155
207
228
251
225
203
ANO
1828
Demandas Totais de Retirada
24,95
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Vista de montante para a barragem. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
46
Demandas Restritivas (l/s)
51
Demandas Totais (l/s)
75
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Forquilha/CE.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Forquilha.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
50,1
100,0%
Volume Máximo
32,2%
20,9
Demandas Totais
28,9%
19,5
Demandas Restritivas
28,3%
19,2
Demandas Prioritárias
0,0%
7,0
Volume Mínimo