## Ficha Resumo
Código ANA | 3297
Rio | Riacho Contendas
Bacia | Acaraú
Município / Estado | Massapê/CE
Latitude | 03° 30' 15,71" S
Longitude | 40° 16' 45,25" W
Operador | N/D
Proprietário | N/D
Ano Conclusão Construção | 1907
Área de Drenagem Incremental (km²) | 474.6
Área de Drenagem Total (km²) | 474.6
Volume Máximo (hm³) | 40.26
Volume Mínimo (hm³) | 3.82
Volume Útil (hm³) | 36.44
NA Máximo Operacional (m) | 115
NA Mínimo Operacional (m) | 106.5
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | N/D.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m) | 358
Altura Barragem Principal (m) | 18,00 (ATLAS SRH CE - 2015) / 12,97 (COGERH - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 119
Tipo do Vertedor Principal | N/D
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 115
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas | Galeria retangular de 1,2m x 1,8m.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante | Galeria retangular de 1,2m x 1,8m.
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
80
152
246
230
122
37
13
2
1
5
2
18
ANO
910
ACARAÚ MIRIM / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
166
110
76
67
83
113
164
226
249
271
250
221
ANO
1996
Demandas Totais de Retirada
179,93
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista lateral do corpo da barragem. (Fonte: Google Earth)
Foto 02: Torre de comando da tomada d'água. (Fonte: Google Earth)
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
75
Demandas Restritivas (l/s)
75
Demandas Totais (l/s)
76
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Massapê/CE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
40,3
100,0%
Volume Máximo
28,2%
14,1
Demandas Totais
28,0%
14,0
Demandas Restritivas
28,0%
14,0
Demandas Prioritárias
0,0%
3,8
Volume Mínimo