## Ficha Resumo
Código ANA | 3373
Rio | Rio Corrente
Bacia | Longá-Parnaíba
Município / Estado | Pedro II/PI
Latitude | 04° 26' 15,64" S
Longitude | 41° 28' 20,88" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 1997
Área de Drenagem Incremental (km²) | 41
Área de Drenagem Total (km²) | 41
Volume Máximo (hm³)* | 10.67
Volume Mínimo (hm³) | 1.6
Volume Útil (hm³) | 9.07
NA Máximo Operacional (m) | 549
NA Mínimo Operacional (m) | 537.14
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Não há.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 335
Altura Barragem Principal (m)* | 27.5
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 551.5
Tipo do Vertedor Principal* | Canal escavado em terreno natural
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 249,00 (DNOCS TERESINA - 1999) / 549,00 (CREA-PI - 2011)
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,4m de diâmetro; válvula dispersora.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (abr/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
166
227
320
262
88
20
8
2
3
28
9
55
ANO
1189
JOANA / PI
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
205
94
87
74
90
148
205
276
316
297
274
282
ANO
2348
Demandas Totais de Retirada
10,35
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para barragem.
Foto 02: Captação sobre flutuantes - AGESPISA.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
97
Demandas Restritivas (l/s)
97
Demandas Totais (l/s)
98
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Pedro II/PI.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
10,7
100,0%
Volume Máximo
71,8%
8,1
Demandas Totais
71,6%
8,1
Demandas Restritivas
71,2%
8,1
Demandas Prioritárias
0,0%
1,6
Volume Mínimo