## Ficha Resumo
Código ANA | 3379
Rio | Rio Jaburu
Bacia | Longá-Parnaíba
Município / Estado | Ubajara/CE
Latitude | 03° 51' 43,88" S
Longitude | 41° 06' 58,71" W
Operador | Governo do Estado - CE
Proprietário | SRH - CE
Ano Conclusão Construção* | 1983
Área de Drenagem Incremental (km²) | 313.5
Área de Drenagem Total (km²) | 313.5
Volume Máximo (hm³)* | 138.13
Volume Mínimo (hm³) | 10.19
Volume Útil (hm³) | 127.94
NA Máximo Operacional (m)* | 716.38
NA Mínimo Operacional (m)* | 693
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas linimétricas.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Calha Parshall. Além do medidor de vazão tipo Calha Parshall, existente a jusante do dispositivo de liberação da tomada d'água, há 10 medidores de vazões de surgência da barragem Jaburu I.
Material Barragem Principal* | Terra Zoneada
Extensão Barragem Principal (m)* | 770
Altura Barragem Principal (m)* | 46,00 (altura máxima com fundação, após recuperação)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 720.2
Tipo do Vertedor Principal* | Canal com soleira do tipo “Low-ogee”. Ver observações.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 716.38
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 0,6m de diâmetro; registro gaveta de 0,6m de diâmetro.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (abr/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
140
206
303
277
145
46
24
6
3
10
7
48
ANO
1216
JABURU I / CE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
190
100
84
72
84
125
179
245
280
282
256
251
ANO
2147
Demandas Totais de Retirada
126,22
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Detalhe do paramento de montante.
Foto 02: Calha Parshall a jusante da liberação de água.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Abastecimento Industrial
Demandas Prioritárias (l/s)
387
Demandas Restritivas (l/s)
786
Demandas Totais (l/s)
840
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Abastecimento Industrial.
Sedes Municipais Abastecidas:
Carnaubal/CE, Graça/CE, Guaraciaba do Norte/CE, Ibiapina/CE, Mucambo/CE, Pacujá/CE, São Benedito/CE, Tianguá/CE, Ubajara/CE, Viçosa do Ceará/CE.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Jaburu I.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
138,1
100,0%
Volume Máximo
38,2%
59,0
Demandas Totais
36,0%
56,2
Demandas Restritivas
19,4%
35,1
Demandas Prioritárias
0,0%
10,2
Volume Mínimo