## Ficha Resumo
Código ANA | 4267
Rio | Rio Gurutuba
Bacia | Verde Grande-SF
Município / Estado | Janaúba/MG
Latitude | 15° 49' 14,96" S
Longitude | 43° 15' 42,57" W
Operador* | DIG
Proprietário* | CODEVASF
Ano Conclusão Construção* | 1978 (DIG - 2015) / 1979 (CODEVASF-MG - 2015)
Área de Drenagem Incremental (km²) | 1633.8
Área de Drenagem Total (km²) | 1633.8
Volume Máximo (hm³) | 552.15
Volume Mínimo (hm³) | 70.38
Volume Útil (hm³) | 481.77
NA Máximo Operacional (m)* | 553
NA Mínimo Operacional (m) | 535
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Régua linimétrica.
Material Barragem Principal* | Barragem de Terra Homogênea.
Extensão Barragem Principal (m)* | 275
Altura Barragem Principal (m)* | 43
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 558.8
Tipo do Vertedor Principal* | Soleira livre com canal de fuga em rampa de concreto, tipo "salto de esqui".
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 553
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação de 2,2m de diâmetro; duas comportas stop-log; derivações para abastecimento de demandas, controladas por registros. Foi também instalada bombas sobre flutuantes, para captação abaixo do nível mínimo.
Parcialmente operante. Equipamentos emperrados e vazamento nos registros.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 2,2m de diâmetro; duas comportas stop-log; derivação para liberação para jusante, controlada por registro. Foi também instalada bombas sobre flutuantes, para captação abaixo do nível mínimo.
Parcialmente operante. Equipamentos emperrados e vazamento no registro.
* Informação obtida em levantamento de campo (jun/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
128
93
110
42
7
1
0
2
13
165
57
191
ANO
810
BICO DA PEDRA / MG
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
129
124
139
134
150
162
189
241
241
198
141
121
ANO
1967
Demandas Totais de Retirada
149,18
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de montante da barragem.
Foto 02: Torre da tomada d'água e captações sobre flutuantes.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Abastecimento Industrial
Demandas Prioritárias (l/s)
760
Demandas Restritivas (l/s)
2.375
Demandas Totais (l/s)
2.756
Demandas Potencializadas (l/s)
3.424
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Abastecimento Industrial, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Jaíba/MG, Janaúba/MG, Nova Porteirinha/MG.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Gorotuba, Perímetro Irrigado Lagoa Grande.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
552,2
100,0%
Volume Máximo
40,4%
265,1
Demandas Potencializadas
32,8%
228,5
Demandas Totais
28,5%
207,8
Demandas Restritivas
10,4%
120,3
Demandas Prioritárias
0,0%
70,4
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Termo de Alocação de Água CBH-Verde Grande de 2016/2017 de 04/05/2016 - Janaúba (MG). Prazo: 05/2016 - 04/2017.
As demandas potenciais existentes no trecho de jusante encontram-se indicadas nos cenários de demandas, na curva de aversão ao risco e a na figura do perfil do reservatório; contudo, o açude não possui capacidade de atendê-las.