## Ficha Resumo
Código ANA | 5178
Rio | Rio do Salto
Bacia | Contas
Município / Estado | Caculé/BA
Latitude | 14° 32' 47,91" S
Longitude | 42° 19' 18,14" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1997
Área de Drenagem Incremental (km²) | 679
Área de Drenagem Total (km²) | 679
Volume Máximo (hm³)* | 38.95
Volume Mínimo (hm³) | 3.31
Volume Útil (hm³) | 35.64
NA Máximo Operacional (m) | 626
NA Mínimo Operacional (m) | 612
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas linimétricas.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal | Barragem de Terra Homogênea.
Extensão Barragem Principal (m) | 396
Altura Barragem Principal (m) | 31
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 631
Tipo do Vertedor Principal | Vertodouro de soleira livre e perfil Creager, com calha em rampa.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 626
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Três comportas circulares tipo adufa de parede; tubulação de 0,3m de diâmetro, controlada por registro gaveta de 0,5m de diâmetro; válvula dispersora tipo Howell-Bunger de 0,5m de diâmetro.
Parcialmente operante. Comportas danificadas, válvula aberta sem condições de fechamento.
* Informação obtida em levantamento de campo (mai/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
100
73
73
43
13
3
2
3
10
131
42
156
ANO
650
TRUVISCO / BA
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
146
142
163
152
173
174
195
240
254
245
163
137
ANO
2183
Demandas Totais de Retirada
28,65
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para a barragem.
Foto 02: Captações sobre flutuantes - abastecimento humano.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Abastecimento Industrial
Demandas Prioritárias (l/s)
263
Demandas Restritivas (l/s)
305
Demandas Totais (l/s)
710
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Abastecimento Industrial, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Caculé/BA, Condeúba/BA, Guajeru/BA, Jacaraci/BA, Licínio de Almeida/BA, Malhada de Pedras/BA, Rio do Antônio/BA.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
39,0
100,0%
Volume Máximo
100,0%
39,0
Demandas Totais
53,5%
22,4
Demandas Restritivas
47,5%
20,2
Demandas Prioritárias
0,0%
3,3
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Termo de Alocação de Água CBH-Rio das Contas 2016/2017 de 11/05/2016 - Caculé (BA) para reservatórios Truvisco e Lagoa da Horta. Prazo: 05/2016 - 04/2017.