## Ficha Resumo
Código ANA | 5184
Rio | Rio Carnaíba de Dentro
Bacia | Carnaíba de Dentro-SF
Município / Estado | Guanambi/BA
Latitude | 14° 17' 2,86" S
Longitude | 42° 40' 52,38" W
Operador | CODEVASF
Proprietário | CODEVASF
Ano Conclusão Construção* | 1966
Área de Drenagem Incremental (km²) | 396.9
Área de Drenagem Total (km²) | 396.9
Volume Máximo (hm³) | 58
Volume Mínimo (hm³)* | 15
Volume Útil (hm³) | 43
NA Máximo Operacional (m) | 513.8
NA Mínimo Operacional (m) | 496
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Barragem de Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 540,00 (CODEVASF-MG - 2015) / 518,00 (ENGECORPS - 2015)
Altura Barragem Principal (m)* | 30
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 518.6
Tipo do Vertedor Principal* | Canal lateral, com soleira vertedoura a jusante.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 515
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Duas comportas gaveta; tubulação, controlada por registro gaveta de 0,6m de diâmetro; válvula borboleta de 0,5m de diâmetro.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Não há estrutura para liberação para jusante.
* Informação obtida em levantamento de campo (mai/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
112
62
97
41
5
0
0
0
5
156
45
168
ANO
690
CERAIMA / BA
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
141
141
165
148
166
173
195
242
259
246
156
132
ANO
2164
Demandas Totais de Retirada
56,58
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de jusante.
Foto 02: Tomada d'água - registro borboleta.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
212
Demandas Restritivas (l/s)
325
Demandas Totais (l/s)
340
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Candiba/BA, Guanambi/BA, Igaporã/BA, Pindaí/BA.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Ceraíma.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
58,0
100,0%
Volume Máximo
58,5%
40,2
Demandas Totais
56,8%
39,4
Demandas Restritivas
43,2%
33,6
Demandas Prioritárias
0,0%
15,0
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Termo de Alocação de Água CCR Médio SF (Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco) 2016/2017 de 02/06/2016 - Guanambi (BA). Prazo: 05/2016 - 04/2017.