## Ficha Resumo
Código ANA | 5196
Rio | Rio Brumado
Bacia | Contas
Município / Estado | Rio de Contas/BA
Latitude | 13° 34' 9,21" S
Longitude | 41° 49' 23,62" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1983
Área de Drenagem Incremental (km²) | 224
Área de Drenagem Total (km²) | 224
Volume Máximo (hm³)* | 105
Volume Mínimo (hm³)* | 7.83
Volume Útil (hm³) | 97.17
NA Máximo Operacional (m) | 1026
NA Mínimo Operacional (m) | 1001.05
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas linimétricas.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal | Barragem de Terra Homogênea.
Extensão Barragem Principal (m) | 1.150,00 (DNOCS BA - 2015) / 1.115,00 (DNOCS - 2015)
Altura Barragem Principal (m) | 45,00 (DNOCS BA - 2015) / 60,00 (DNOCS - 2015)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 1034
Tipo do Vertedor Principal | Canal em queda com estrutura vertente.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 1026
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Não há tomada para abastecimento humano no reservatório.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Duas comportas tipo adufa de parede; tubulação de 1,55m de diâmetro, controlada por registro gaveta; válvula dispersora do tipo Howell-Bunger de 0,5m de diâmetro.
Parcialmente operante. Equipamentos das comportas danificados.
* Informação obtida em levantamento de campo (mai/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
115
96
101
64
30
19
20
18
18
149
64
152
ANO
847
LUIZ VIEIRA (BRUMADO) / BA
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
101
106
112
96
99
90
110
141
153
176
106
99
ANO
1387
Demandas Totais de Retirada
12,53
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para a barragem.
Foto 02: Liberação para jusante - válvulas dispersoras.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
96
Demandas Restritivas (l/s)
858
Demandas Totais (l/s)
916
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Livramento de Nossa Senhora/BA, Rio de Contas/BA.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Brumado.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
105,0
100,0%
Volume Máximo
45,4%
52,0
Demandas Totais
42,7%
49,3
Demandas Restritivas
6,3%
14,0
Demandas Prioritárias
0,0%
7,8
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Termo de Alocação de Água CBH-Rio das Contas 2016/2017 de 10/05/2016 - Livramento de Nossa Senhora (BA) para os Reservatórios Brumado e Riacho do Paulo. Prazo: 05/2016 - 04/2017.