## Ficha Resumo
Código ANA | 5725
Rio | Rio Piauí
Bacia | Canindé-Parnaíba
Município / Estado | São Raimundo Nonato/PI
Latitude | 09° 00' 10,95" S
Longitude | 42° 25' 28,82" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção* | 1996
Área de Drenagem Incremental (km²) | 6474.8
Área de Drenagem Total (km²) | 6474.8
Volume Máximo (hm³)* | 181.25
Volume Mínimo (hm³) | 27.19
Volume Útil (hm³) | 154.06
NA Máximo Operacional (m) | 304
NA Mínimo Operacional (m)* | 290.77
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório | Não há. Porém existe a medição de um nível (feita pelo DNOCS) em um bloco de apoio dos dutos de comando das comportas da tomada d'água.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Não há.
Material Barragem Principal | Aterro zoneado
Extensão Barragem Principal (m)* | 986
Altura Barragem Principal (m)* | 35,60 (DNOCS PETRÔNIO PORTELA - 1993) / 37,00 (DNOCS TERESINA - 1999)
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 308,00 (DNOCS PETRÔNIO PORTELA - 1993) / 308,30 (DNOCS TERESINA - 1999, CREA-PI - 2011)
Tipo do Vertedor Principal | Soleira espessa. Perfil do vertedouro em concreto, com degraus.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 304
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Comportas; tubulações de 0,8m de diâmetro; duas válvulas dispersoras de 0,8m de diâmetro.
Parcialmente operante. Apenas o acionamento manual da comporta é utilizado, pois não existe energia elétrica para o acionamento automático.
* Informação obtida em levantamento de campo (abr/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
94
86
120
57
9
2
1
0
3
85
23
110
ANO
591
PETRÔNIO PORTELA / PI
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
162
132
120
148
206
270
315
336
363
347
274
200
ANO
2874
Demandas Totais de Retirada
240,02
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para a barragem.
Foto 02: Válvulas dispersoras e casa de controle.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
177
Demandas Restritivas (l/s)
177
Demandas Totais (l/s)
180
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Anísio de Abreu/PI, Bonfim do Piauí/PI, Coronel José Dias/PI, Dirceu Arcoverde/PI, Jurema/PI, São Braz do Piauí/PI, São Lourenço do Piauí/PI, São Raimundo Nonato/PI, Várzea Branca/PI.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
181,3
100,0%
Volume Máximo
24,3%
64,6
Demandas Totais
24,2%
64,5
Demandas Restritivas
24,2%
64,5
Demandas Prioritárias
0,0%
27,2
Volume Mínimo