## Ficha Resumo
Código ANA | 647
Rio | Ribeirão da Ressaca
Bacia | Contas
Município / Estado | Tremedal/BA
Latitude | 14° 58' 54,56" S
Longitude | 41° 24' 49,58" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1967
Área de Drenagem Incremental (km²) | 565.3
Área de Drenagem Total (km²) | 565.3
Volume Máximo (hm³)* | 23.75
Volume Mínimo (hm³) | 1.39
Volume Útil (hm³) | 22.36
NA Máximo Operacional (m) | 392
NA Mínimo Operacional (m) | 378
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal | Barragem de Terra Homogênea.
Extensão Barragem Principal (m) | 414
Altura Barragem Principal (m) | 32
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 395
Tipo do Vertedor Principal | Canal livre, escavado em solo, com perfil Creager.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 392
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Comporta; tubulação de 0,5m de diâmetro, controlada por registro gaveta de 0,5m de diâmetro.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (mai/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
129
87
93
53
11
2
3
2
14
145
60
156
ANO
755
TREMEDAL / BA
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
143
140
134
117
125
117
129
166
173
174
132
116
ANO
1667
Demandas Totais de Retirada
27,05
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de montante para a barragem -
enrocamento no talude.
Foto 02: Torre de comando da comporta e régua linimétrica.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
110
Demandas Restritivas (l/s)
113
Demandas Totais (l/s)
113
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Piripá/BA, Tremedal/BA.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
23,8
100,0%
Volume Máximo
33,4%
8,9
Demandas Totais
33,4%
8,9
Demandas Restritivas
32,7%
8,7
Demandas Prioritárias
0,0%
1,4
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Termo de Alocação de Água CBH-Rio das Contas 2016/2017 de 01/06/2016 - Tremedal (BA). Prazo: 05/2016 - 04/2017.