## Ficha Resumo
Código ANA | 689
Rio | Rio Gavião
Bacia | Contas
Município / Estado | Anagé/BA
Latitude | 14° 37' 51,18" S
Longitude | 41° 11' 30,92" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1988
Área de Drenagem Incremental (km²) | 7226.6
Área de Drenagem Total (km²) | 7791.9
Volume Máximo (hm³)* | 255.63
Volume Mínimo (hm³)* | 8.73
Volume Útil (hm³) | 246.9
NA Máximo Operacional (m) | 412
NA Mínimo Operacional (m) | 385
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas linimétricas.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente | Posto Fluviométrico.
Material Barragem Principal | Barragem de Terra e Enrocamento (zoneada)
Extensão Barragem Principal (m) | 1500
Altura Barragem Principal (m) | 53.5
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 421.5
Tipo do Vertedor Principal | Canal em queda, com estrutura vertente.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m) | 412
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Bombas sobre flutuantes.
Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulações de 1,4m e 1,2m de diâmetro; quatro comportas tipo adufa de parede; registro borboleta de 1,4m de diâmetro; válvula dispersora tipo Howell-Bunger de 0,8m de diâmetro.
Parcialmente operante. Bombas hidráulicas e motores elétricos das comportas danificados. Apenas uma comporta está operante. As válvulas dispersoras apresentam vazamentos constantes.
* Informação obtida em levantamento de campo (mai/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
74
63
85
45
18
11
7
4
8
104
41
111
ANO
571
ANAGÉ / BA
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
131
131
122
105
110
101
110
142
150
158
119
108
ANO
1489
Demandas Totais de Retirada
280,8
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de montante.
Foto 02: Liberação para jusante - válvula dispersora.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
1.038
Demandas Restritivas (l/s)
1.183
Demandas Totais (l/s)
1.396
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Anagé/BA, Aracatu/BA, Belo Campo/BA, Caetanos/BA, Caraíbas/BA, Presidente Jânio Quadros/BA, Vitória da Conquista/BA.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
255,6
100,0%
Volume Máximo
28,5%
79,2
Demandas Totais
24,4%
69,1
Demandas Restritivas
21,6%
62,1
Demandas Prioritárias
0,0%
8,7
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Termo de Alocação CBH-Rio das Contas 2016/2017 de 12/05/2016 - Anagé (BA). Prazo: 05/2016 - 04/2017.