## Ficha Resumo
Código ANA | 731
Rio | Rio Jacuípe
Bacia | Jacuípe-Paraguaçu
Município / Estado | São José do Jacuípe/BA
Latitude | 11° 31' 12,28" S
Longitude | 40° 02' 38,71" W
Operador | CERB
Proprietário | CERB
Ano Conclusão Construção* | 1985
Área de Drenagem Incremental (km²) | 2320.6
Área de Drenagem Total (km²) | 4382.9
Volume Máximo (hm³) | 357
Volume Mínimo (hm³)* | 7.5
Volume Útil (hm³) | 349.5
NA Máximo Operacional (m) | 386
NA Mínimo Operacional (m) | 364
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas linimétricas.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há. Apesar de indicado na base de dados da ANA, o CERB informou que não há estações fluviométricas a jusante ou a montante.
Material Barragem Principal* | Zoneada de terra e enrocamento.
Extensão Barragem Principal (m)* | 1560
Altura Barragem Principal (m)* | 41
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 393.2
Tipo do Vertedor Principal* | Canal escavado em rocha com soleira livre.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 386
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Quatro comportas tipo adufa de parede; tubulação de 1,0m de diâmetro; registro borboleta/ Bombas sobre flutuantes.
Operante/ Operante.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Uma comporta tipo adufa de parede; tubulação de 1,0m de diâmetro; registro borboleta; válvula dispersora tipo Howell-Bunger.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (mai/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
65
66
84
57
37
34
36
25
15
68
23
73
ANO
582
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE / BA
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
167
140
150
126
105
99
110
146
177
210
197
171
ANO
1798
Demandas Totais de Retirada
103,35
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Paramento de montante da barragem.
Foto 02: Liberação para jusante
válvula dispersora.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Abastecimento Industrial
Demandas Prioritárias (l/s)
576
Demandas Restritivas (l/s)
754
Demandas Totais (l/s)
788
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação, Abastecimento Industrial, Diluição.
Sedes Municipais Abastecidas:
Candeal/BA, Capela do Alto Alegre/BA, Capim Grosso/BA, Gavião/BA, Ichu/BA, Mairi/BA, Nova Fátima/BA, Pé de Serra/BA, Pintadas/BA, Quixabeira/BA, Riachão do Jacuípe/BA, São Domingos/BA, São José do Jacuípe/BA, Valente/BA, Várzea da Roça/BA, Várzea do Poço/BA.
Perímetros Irrigados Abastecidos:
Perímetro Irrigado Jacuípe.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
357,0
100,0%
Volume Máximo
12,8%
52,3
Demandas Totais
12,3%
50,5
Demandas Restritivas
9,7%
41,4
Demandas Prioritárias
0,0%
7,5
Volume Mínimo