## Ficha Resumo
Código ANA | 965
Rio | Rio Capibaribe
Bacia | Capibaribe
Município / Estado | Santa Cruz do Capibaribe/PE
Latitude | 07° 57' 41,99" S
Longitude | 36° 20' 59,68" W
Operador | EMOPER
Proprietário | Governo do Estado - PE
Ano Conclusão Construção | 1987
Área de Drenagem Incremental (km²) | 906
Área de Drenagem Total (km²) | 906
Volume Máximo (hm³)* | 27.75
Volume Mínimo (hm³) | 1.39
Volume Útil (hm³) | 26.36
NA Máximo Operacional (m) | 472.5
NA Mínimo Operacional (m)* | 464.8
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Réguas e PCD.
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal* | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 178,00 (SDEC/PE - 2015) / 152,00 (APAC - 2015)
Altura Barragem Principal (m) | N/D
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 478.5
Tipo do Vertedor Principal* | Perfil Creager
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 472.5
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Três comportas; tubulação de 0,5m de diâmetro; derivação para abastecimento das demandas, controlada por válvula borboleta de 0,4m de diâmetro.
Parcialmente operante. Equipamentos de controle quebrados.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Três comportas; tubulação de 0,5m de diâmetro; derivação para liberação para jusante, controlada por válvula borboleta de 0,4m de diâmetro.
Parcialmente operante. Equipamentos de controle quebrados.
* Informação obtida em levantamento de campo (mai/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
20
49
99
87
41
23
22
4
1
8
5
14
ANO
374
POÇO FUNDO / PE
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
210
171
146
113
99
87
99
128
163
209
235
231
ANO
1890
Demandas Totais de Retirada
90,96
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para a barragem.
Foto 02: Torre de comando da tomada d'água.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
142
Demandas Restritivas (l/s)
143
Demandas Totais (l/s)
157
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Brejo da Madre de Deus/PE, Jataúba/PE, Santa Cruz do Capibaribe/PE.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
27,8
100,0%
Volume Máximo
54,7%
15,8
Demandas Totais
51,0%
14,8
Demandas Restritivas
50,9%
14,8
Demandas Prioritárias
0,0%
1,4
Volume Mínimo