## Ficha Resumo
Código ANA | 978
Rio | Rio Paraíba
Bacia | Paraíba
Município / Estado | Boqueirão/PB
Latitude | 07° 29' 52,39" S
Longitude | 36° 08' 30,74" W
Operador | DNOCS
Proprietário | DNOCS
Ano Conclusão Construção | 1956
Área de Drenagem Incremental (km²) | 7403.1
Área de Drenagem Total (km²) | 12394.5
Volume Máximo (hm³)* | 411.69
Volume Mínimo (hm³)* | 34.19
Volume Útil (hm³) | 377.49
NA Máximo Operacional (m) | 377.86
NA Mínimo Operacional (m)* | 359.36
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Conjunto de réguas linimétricas e PCD
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Medidor de vazão tipo vertedor de soleira livre, porém nunca foi usado.
Material Barragem Principal | Terra homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 347
Altura Barragem Principal (m)* | 43,90 (55,70 incluindo fundação )
Cota do Coroamento Barragem Principal (m)* | 383.36
Tipo do Vertedor Principal | Livre com perfil em soleira espessa
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | Margem direita: 377,86; margem esquerda: 378,36. Ver observações
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Tubulação de 1,5m de diâmetro; comporta stop-log; duas derivações controladas por registros gaveta de 0,75m de diâmetro.
Parcialmente operante. Comporta não está funcionando.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação de 1,5m de diâmetro; comporta stop-log; registro de 0,50m de diâmetro.
Parcialmente operante. Comporta não está funcionando.
* Informação obtida em levantamento de campo (mar/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
23
37
77
69
58
53
47
20
6
5
8
10
ANO
413
EPITÁCIO PESSOA / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
209
169
142
116
98
90
108
140
171
204
229
224
ANO
1900
Demandas Totais de Retirada
337,25
Volume total afluente anual (hm³)**:
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
Recuperação Média Anual
** Oferta hídrica atual, a ser modificada no cenário de inserção do PISF.
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização**
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vista de jusante para barragem principal.
Foto 02: Tomada d'água - Captações CAGEPA.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Dessedentação Animal
Irrigação
Demandas Prioritárias (l/s)
1.555
Demandas Restritivas (l/s)
1.729
Demandas Totais (l/s)
2.045
Tipos de Demandas:
Abastecimento Humano Urbano, Abastecimento Humano Rural, Dessedentação Animal, Irrigação.
Sedes Municipais Abastecidas:
Alagoa Nova/PB, Alcantil/PB, Areial/PB, Barra de Santana/PB, Barra de São Miguel/PB, Boa Vista/PB, Boqueirão/PB, Cabaceiras/PB, Campina Grande/PB, Caturité/PB, Cubati/PB, Juazeirinho/PB, Lagoa Seca/PB, Matinhas/PB, Montadas/PB, Olivedos/PB, Pedra Lavrada/PB, Pocinhos/PB, Puxinanã/PB, Queimadas/PB, São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, São Vicente do Seridó/PB, São Vicente do Seridó/PB, Soledade/PB, Sossêgo/PB.
Vol. Útil (%)
V. Acm. (hm³)
411,7
100,0%
Volume Máximo
35,0%
166,3
Demandas Totais
30,4%
149,0
Demandas Restritivas
27,9%
139,5
Demandas Prioritárias
0,0%
34,2
Volume Mínimo
Regras Vigentes: Resolução Conjunta ANA e AESA-PB Nº. 1.397 de 2016. As regras operativas devem ser alteradas quando da entrada em operação do PISF.