## Ficha Resumo
Código ANA | 994
Rio | Rio Surrão
Bacia | Paraíba
Município / Estado | Campina Grande/PB
Latitude | 07° 19' 10,73" S
Longitude | 35° 46' 41,82" W
Operador | AESA
Proprietário | Prefeitura
Ano Conclusão Construção | 2000
Área de Drenagem Incremental (km²) | 52.8
Área de Drenagem Total (km²) | 52.8
Volume Máximo (hm³)* | 22.33
Volume Mínimo (hm³)* | 0.7
Volume Útil (hm³) | 21.63
NA Máximo Operacional (m)* | 316.3
NA Mínimo Operacional (m)* | 296
Dispositivo de Medição de Nível/ Volume do Reservatório* | Régua linimétrica
Dispositivo de Medição de Vazão Defluente* | Não há.
Material Barragem Principal | Terra Homogênea
Extensão Barragem Principal (m)* | 150
Altura Barragem Principal (m)* | 31
Cota do Coroamento Barragem Principal (m) | 319
Tipo do Vertedor Principal | Canal escavado em terreno natural.
Cota da Soleira Vertedor Principal (m)* | 316.3
Tomada D’Água – Abastecimento Demandas* | Não há tomada para abastecimento de demandas no reservatório.
Tomada D’Água – Liberação para Jusante* | Tubulação controlada por válvula.
Operante.
* Informação obtida em levantamento de campo (jan/2015).
Esta ficha é parte integrante do estudo Reservatórios do Semiárido Brasileiro: hidrologia, balanço hídrico e operação. Relatório Final. Agência Nacional de Águas - Brasília: ANA, Engecorps Engenharia S.A., 2016.
Vetor de Precipitação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
35
47
83
91
92
104
89
50
25
14
12
23
ANO
665
JOSÉ RODRIGUES / PB
Vetor de Evaporação (mm)
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
170
141
126
100
79
66
75
101
134
155
177
180
ANO
1503
Demandas Totais de Retirada
5,83
Volume total afluente anual (hm³):
Volumes Necessários - CAR Afluência Nula
Curva de Aversão ao Risco - Afluência Nula
RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO:
hidrologia, balanço hídrico e operação
Curva de Regularização
DISPONIBILIDADE HÍDRICA
DEMANDAS
REGRAS OPERATIVAS
Foto 01: Vertedouro.
Foto 02: Conjunto de réguas linimétricas.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DADOS GERAIS
DADOS OPERATIVOS
DADOS ESTRUTURAIS
O levantamento de campo indicou problemas de qualidade da água do reservatório. Deste modo, não foram associadas demandas
ao açude.
Em razão da ausência de demandas, não foram definidas regras operativas para o reservatório.